Załącznik nr 1.1 do SIWZ

.............................

(pieczęć wykonawcy)

Przedmiar robót

...........................................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja................................ul......................................................................................nr....../

(kod – miejscowość)

tel. ................................................................... fax ......................................................................

| Lp | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jednostka miary | Obmiar | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Wg nakładów rzeczowych 0405-2012 analogia -040 | Montaż rękawa o średnicy DN 400 oraz mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału. Kanały o średnicy 0,40 m Analogia. Charakterystyka Robót: Tablica 2012: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału Wyszczególnienie robót: Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia Ustawienie barier ochronnych Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym Wydobycie osadów agregatem próżniowym Odłączenie wody z osadu Montaż rękawa z żywic Zamknięcie pokryw włazów i zdjęcie barier bezpieczeństwa. Krotność =1,00 Nr Spec.: | m | 220,00 |  |
|  | Wg nakładów rzeczowych 0405-2012 analogia -040 | Montaż rękawa o średnicy DN 500 oraz mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału. Kanały o średnicy 0,50 m Analogia. Charakterystyka Robót: Tablica 2012: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału Wyszczególnienie robót: Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia Ustawienie barier ochronnych Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym Wydobycie osadów agregatem próżniowym Odłączenie wody z osadu Montaż rękawa z żywic Zamknięcie pokryw włazów i zdjęcie barier bezpieczeństwa. Krotność =1,00 Nr Spec.: | m | 50,00 |  |
|  | Wg nakładów rzeczowych 0405-2012 analogia -020 | Montaż kształtek kapeluszowych na przyłączy o długości min. 10,00cm w głąb przyłącza. Kanały o średnicy 0,50 m lub 0,40m Analogia. Charakterystyka Robót: Tablica 2012: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału Wyszczególnienie robót: Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do napraw Ustawienie barier ochronnych Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy Wykonanie napraw kapeluszem Zamknięcie pokryw włazów i zdjęcie barier bezpieczeństwa. | szt | 8,00 |  |